## Cas NS - colonnes exactes
Cas de non satisfaisant — noms de colonnes exacts (matrices BAR)
Colonne A = texte EXACT (mis sur une seule ligne) de l'en-tête de colonne dans le fichier matrice source -> utilisable comme cle dans un dict Python.
Motif NS (nom exact de la colonne dans la matrice) | Information déclenchant le NS | Colonne | Fiche CEE | A remplir dans la colonne
Travaux réalisés (oui/non/) ounon vérifiable | non | AM | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
Écart inférieur ou égal à 10 % (pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020) et inférieur ou égal à 15% pour les opérations engagées avant avril 2020 (oui/non) | non | AS | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % (ou 15 % selon la date d'engagement) entre la surface déclarée et celle mesurée.
*Homogénéité (oui/non/non vérifiable | non | BA | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolant n'est pas installé de façon homogène.
*Pare-vapeur : présent/ manquant/ non vérifiable/ non nécessaire | manquant | BC | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que le pare-vapeur n'a pas été installé.
*Capot de protection: présent/ manquant/ non vérifiable/ non nécessaire | manquant | BD | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que le capot de protection est manquant.
*Ecart au feu: présent/ manquant/ non vérifiable/ non nécessaire | manquant | BE | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'écart au feu entre l'isolant et une source de chaleur (ou un conduit d'évacuation des produits de combustion).
*Rehausse de trappe: présent/ manquant/ non vérifiable/ non nécessaire | manquant | BF | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de la rehausse de trappe.
Absence de blocage de la trappe : oui/non/pas de trappe | non | BG | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que la trappe d'accès aux combles est bloquée.
*Piges ou repérage de hauteur: présent/ manquant/ non vérifiable)/ non nécessaire : isolant en plaques ou en rouleaux) [ce critère n'influe en aucune manière sur la conclusion du rapport] | manquant | BH | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Non applicable : ce critère n'influe en aucune manière sur la conclusion du rapport (information indicative uniquement).
*Absence de traces d’humidité sur isolant oui/non/non vérifiable [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] : | non | BI | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que des traces d'humidité sont présentes sur l'isolant.
*Qualité de pose de l'isolant garantissant une tenue dans le temps (fixations adaptées en type et en nombre pour BAR EN 103 ou BAT EN 103) [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] (oui/non/non vérifiable) | non | BJ | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que les plaques d'isolant ne sont pas correctement fixées.
*Qualité de pose de l'isolant (continuité de l'isolant, sans morcellement inexplicable, coffrage des points particuliers BAR EN 103 ou BAT EN 103) (oui/non/non vérifiable) [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] | non | BK | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolant n'est pas continu sur toute la surface, entraînant des ponts thermiques.
*Les matériaux combustibles sont correctement recouverts hors cas de dérogation du guide CSTB version 2016 : oui/non/non vérifiable (non accessible ou risque de destruction) | non | BL | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que les matériaux combustibles ne sont pas recouverts.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé…) [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | BN | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | BO | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire [pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020] 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | BP | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*Respect du délai des 7 jours francs entre la signature du devis et le début des travaux (pour fiches concernées) [pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020]: 1 - oui et pièces présentées / 2 - oui mais pièces non présentées / 3 - non et pièces présentées /4 - non sur la base uniquement d'une déclaration écrite du bénéficiaire / 5 - Non vérifiable car pièces non présentées et pas de déclaration écrite / 6 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas / 7 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non et pièces présentées / 4 - non sur la base uniquement d'une déclaration écrite du bénéficiaire | BQ | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'y a pas 7 jours francs entre l'engagement et le début des travaux.
Existence des travaux d'isolation oui / non / | non | BV | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence des travaux d'isolation n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BW | BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non/non vérifiable | non | AM | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé…) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AN | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - Non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - Non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AO | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération.
*La preuve de réalisation comporte les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou le cas échéant est accompagnée du document du fabriquant indiquant les caractéristiques thermiques de l'isolant 1 - oui et pièce présentée/ 2 - non et pièce présentée/ 3 - non vérifiable car pièce non présentée | 3 - non avec déclaration écrite | AP | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que la preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche, ou n'est pas accompagnée du document du fabricant indiquant les caractéristiques thermiques de l'isolant.
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AQ | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*Écart entre surface mesurée ou estimée et la surface déclarée dans l'AH/facture (en %) = (Surface déclarée – Surface mesurée)/ Surface mesurée*100 (valeur / non vérifiable) | valeur > 10 % | AX | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface déclarée et celle mesurée.
*Écart inférieur ou égal à 10 % (oui/non/non vérifiable) | non | AY | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface déclarée et celle mesurée (surface mesurée après déduction, hors outre-mer, des parois ne séparant pas un volume chauffé de l'extérieur ou d'un volume non chauffé).
*Résistance thermique mesurée supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W oui / non / non vérifiable | non | BE | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que la résistance thermique de l'isolant posé est inférieure à 3,7 m².K/W.
*Homogénéité oui / non / non vérifiable | non | BF | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolant n'est pas installé de façon homogène.
*Absence de morcellement oui / non / non vérifiable | non | BG | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une absence d'isolant non explicable (morcellement) a été constatée, ou une absence de coffrage au niveau de points particuliers.
*(hors fiche IND-UT-131) Absence de dégradation ou d'obturation des éléments de ventilation oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BH | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une dégradation ou d'une obturation des éléments de ventilation (entrées d'air, grilles de façade).
*Adaptation de la pose de l'isolant à la présence d'un conduit d'évacuation des produits de combustion oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BI | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une absence d'adaptation de la pose de l'isolant à la présence d'un conduit d'évacuation des produits de combustion.
(hors fiche IND-UT-131) Absence de dégradation manifeste du parement de protection de l'isolant oui / non / sans objet | non | BJ | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une dégradation manifeste du parement de protection de l'isolant.
(ITE) (hors fiche IND-UT-131) Absence d'anomalie manifeste des fixations ou de la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries oui / non / sans objet | non | BK | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une anomalie manifeste des fixations ou de la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries (ITE).
* (ITE) Présence d'une protection de l'isolant au niveau des appuis de baies oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BL | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de protection de l'isolant au niveau des appuis de baies (ITE).
* (ITE) La partie haute du système d'isolation est pourvue de protection contre les infiltrations d'eau oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BM | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que la partie haute du système d'isolation est dépourvue de protection contre les infiltrations d'eau (ITE).
* (ITE) Présence d'un espace entre le système d'isolation et le sol oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BN | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'espace entre le système d'isolation et le sol (ITE).
* (ITE) Présence d'un rail de départ ou de protection en partie basse du système d'isolation oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BO | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de rail de départ ou de protection en partie basse du système d'isolation (ITE).
* (ITE) La tuyauterie de descente des eaux pluviales et eaux usées et les tuyaux d'eau n'ont pas été incorporés à l'intérieur du système d'isolation oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BP | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que la tuyauterie de descente des eaux pluviales/usées ou les tuyaux d'eau ont été incorporés à l'intérieur du système d'isolation (ITE).
* (ITE) Présence d'une protection contre l'infiltration d'eau au niveau des traversées d'équipements situés en façade oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BQ | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de protection contre l'infiltration d'eau au niveau des traversées d'équipements situés en façade (ITE).
* (ITE) Si celui-ci est nécessaire, présence de pare-pluie oui / non vérifiable et indiqué présent sur la preuve de réalisation / non / non vérifiable et non indiqué sur la preuve de réalisation/ non vérifiable et preuve de réalisation non disponible / non nécessaire / sans objet | non | BR | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de pare-pluie alors que celui-ci était nécessaire au regard du type de parement (ITE).
(ITI) (hors fiche IND-UT-131) Absence d'anomalie manifeste des fixations ou de la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment oui / non / sans objet | non | BS | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une anomalie manifeste des fixations ou de la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment (ITI).
* (ITI) Présence d'un jointement du parement et du garnissage associé oui / non / non vérifiable / sans objet | non | BT | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de jointoiement (périphérique, partie courante) du parement ou du garnissage associé (ITI).
Existence des travaux d'isolation oui / non / | non | BX | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence des travaux d'isolation n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BY | BAR-EN-102, BAR-EN-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non/non vérifiable | non | AM | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont pas été réalisés.
*Écart inférieur ou égal à 10 % (oui/non/non vérifiable) | non | AS | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface déclarée et celle mesurée.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AV | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AW | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AX | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*La preuve de réalisation de l'opération comporte les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, est accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques thermiques de l'isolant 1 - oui et pièce présentée/ 2 - non et pièce présentée/ 3 - non vérifiable car pièce non présentée | 3 - non avec déclaration écrite | AY | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que la preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche, ou n'est pas accompagnée du document du fabricant indiquant les caractéristiques thermiques de l'isolant.
*La résistance thermique de l’isolant posé est supérieure ou égale à la résistance minimale prévue par la fiche d’opération standardisée oui/non/non vérifiable | non | AZ | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que la résistance thermique de l'isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche.
*La répartition de l’isolant est homogène, ou la résistance thermique minimale est partout respectée, et les éventuelles absences d'isolant (morcellement) sont convenablement justifiées oui/non/non vérifiable | non | BA | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que la répartition de l'isolant est manifestement non homogène ou qu'une absence d'isolant non explicable (morcellement) a été constatée.
*Absence de dégradation manifeste du parement de protection de l’isolant oui/non/non vérifiable | non | BB | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une dégradation manifeste du parement de protection de l'isolant.
*Absence de dégradation manifeste de l'étanchéité au droit des ouvrages verticaux (acrotères, pieds de façade, édicules, joints de dilatation, naissances d'eaux pluviales, crosses,…) oui/non/non vérifiable | non | BC | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une dégradation manifeste de l'étanchéité au droit des ouvrages verticaux (acrotères, pieds de façade, édicules, joints de dilatation, naissances d'eaux pluviales, crosses...).
*Présence de pare-vapeur placé entre l'élément porteur et l'isolant rapporté (sauf isolation inversée et isolant en verre cellulaire, dans le cas de l’isolation de toiture-terrasse sur élément porteur en maçonnerie, et sauf isolation de toiture-terrasse sur élément porteur en bois ou panneau à base de bois) ; si le pare-vapeur n’est pas visible et qu’il est jugé nécessaire, le contrôle est documentaire et basé sur les éléments contenus dans la preuve de la réalisation de l’opération oui/non vérifiable et indiqué présent sur la preuve de réalisation/non/non vérifiable et non indiqué présent sur la preuve de réalisation/non vérifiable et preuve de réalisation non disponible/non nécessaire/sans objet | non | BD | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence de pare-vapeur placé entre l'élément porteur et l'isolant rapporté, alors que celui-ci était nécessaire.
*La classe de compression de l’isolant est compatible avec l’usage de la toiture oui/non/non vérifiable | non | BE | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que la classe de compression de l'isolant est incompatible avec l'usage de la toiture.
*Présence de remontée d’étanchéité sur les reliefs, si nécessaire dans le cadre du DTU 43.11 P1-1 oui/non/non vérifiable | non | BF | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une absence de remontée d'étanchéité sur les reliefs, alors que celle-ci était nécessaire dans le cadre du DTU 43.11 P1-1.
*Ecart au feu: présent/ manquant/ non vérifiable/ non nécessaire | manquant | BG | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une absence d'écart au feu entre un conduit d'évacuation des produits de combustion et l'isolant.
Existence des travaux d'isolation oui / non / | non | BK | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence des travaux d'isolation n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BL | BAR-EN-105 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non | non | AL | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AM | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AN | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AO | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*La PAC correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière) oui/non/non vérifiable | non | AP | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC installée ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière).
Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce "Chauffage" : Écart inférieur ou égal à 10 % (oui / non) | non | AY | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface chauffée déclarée et celle mesurée.
Dans le cadre du Coup de pouce "Chauffage" : il apparaît que la PAC n'est pas associée à une chaudière pour le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BB | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que, dans le cadre du Coup de pouce Chauffage, la PAC est associée à une chaudière pour le chauffage des surfaces chauffées, ce qui n'est pas conforme.
Hors Coup de pouce "Chauffage" : il apparaît que la PAC n'est pas associée à une chaudière à haute ou très haute performance énergétique pour le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BC | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que, hors Coup de pouce Chauffage, la PAC est associée à une chaudière qui n'est pas à haute ou très haute performance énergétique pour le chauffage des surfaces chauffées.
La PAC assure le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BD | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées.
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC est supérieure ou égale à celle exigée par la fiche BAR-TH-104 (oui/non) | non | BF | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que l'efficacité énergétique saisonnière de la PAC est inférieure à celle exigée par la fiche.
Note de dimensionnement remise au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | BG | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la note de dimensionnement du générateur.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement sous-dimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BH | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement sous-dimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement surdimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BI | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement surdimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
*Dans le cas des PAC air/eau, il est constaté l'absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de l’une des unités extérieure et intérieure composant la PAC (oui / non / non vérifiable) | non | BJ | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire d'un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités (extérieure ou intérieure) composant la PAC.
Il apparaît que les émetteurs ne sont pas manifestement incompatibles avec la PAC installée (oui / non) | non | BK | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que les émetteurs sont manifestement incompatibles avec la PAC installée.
*Il apparaît que l’unité extérieure, ou l’échangeur eau/eau dans le cas d’une PAC eau/eau, n'est pas manifestement mal installée (obstacles, échange non libre) (oui / non / non vérifiable) | non | BL | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que l'unité extérieure (ou l'échangeur eau/eau) n'est pas convenablement installée (obstacles, échange non libre).
*Les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés (oui / non / non vérifiable) | non | BM | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés.
*Il est constaté la présence d’un dispositif de réglage permettant l’équilibrage du réseau hydraulique (oui / non / non vérifiable) | non | BN | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique.
*Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats est réalisé (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BO | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé.
*Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique est entièrement calorifugé (oui / non / non vérifiable) | non | BP | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé.
*Dans le cas d'une PAC eau/eau, les collecteurs sont équipés de robinets de réglage sur chaque boucle (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BQ | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle.
*Dans le cas d'une PAC eau/eau, les collecteurs comportent autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BR | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que de boucles composant le capteur.
Existence de la PAC air/eau ou eau/eau oui / non / | non | BV | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la PAC installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BW | BAR-TH-104 (contenu identique a BAR-TH-171-172 dans le fichier fourni, a confirmer) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence de la chaudière installée oui / non / | non | AF | BAR-TH-106 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la chaudière installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | AG | BAR-TH-106 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence de la chaudière installée oui / non / | non | AF | BAR-TH-107 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la chaudière installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Le nombre d'appartements desservis correspond-il à celui indiqué dans l'attestation sur l'honneur ? oui/non | non | AG | BAR-TH-107 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart entre le nombre d'appartements desservis constaté et celui indiqué dans l'attestation sur l'honneur.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | AH | BAR-TH-107 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence de la chaudière installée oui / non / | non | AF | BAR-TH-107-SE | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la chaudière installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Le nombre d'appartements desservis indiqué par la personne interrogée correspond-il à celui indiqué dans l'attestation sur l'honneur ? oui/non | non | AG | BAR-TH-107-SE | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart entre le nombre d'appartements desservis constaté et celui indiqué dans l'attestation sur l'honneur.
Existe-t-il un contrat assurant la conduite de l’installation ? oui/non | non | AH | BAR-TH-107-SE | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'un contrat assurant la conduite de l'installation.
La durée du contrat indiquée par la personne interrogée correspond-elle à celle indiquée dans l'attestation sur l'honneur ? oui/non | non | AI | BAR-TH-107-SE | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart entre la durée du contrat constatée et celle indiquée dans l'attestation sur l'honneur.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | AJ | BAR-TH-107-SE | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence d’un appareil indépendant de chauffage au bois installé oui / non / | non | AH | BAR-TH-112 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de l'appareil indépendant de chauffage au bois n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | AI | BAR-TH-112 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non | non | AL | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AM | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AN | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AO | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*La chaudière biomasse correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence) oui/non/non vérifiable | non | AP | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière installée ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence).
La puissance thermique nominale de la chaudière biomasse est inférieure ou égale à 70 kW (oui / non) | non | AT | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la puissance thermique nominale de la chaudière biomasse est supérieure à 70 kW, ce qui n'est pas conforme à la fiche.
La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de plaquettes de bois, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois (oui / non) | non | AU | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière n'utilise pas de biomasse ligneuse (bûches, copeaux, granulés, plaquettes, briquettes ou sciure de bois).
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 (chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)) est supérieure ou égale à l’efficacité énergétique saisonnière exigée par la fiche d’opération standardisée (oui / non) | non | AW | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière est inférieure à celle exigée par la fiche.
La chaudière biomasse est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 (oui / non) | non | AX | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière n'est pas équipée d'un régulateur relevant des classes IV à VIII requises.
Note de dimensionnement remise au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AZ | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la note de dimensionnement.
Dans le cas d’une chaudière à alimentation automatique, elle est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant (oui/non/sans objet) | non | BA | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière à alimentation automatique n'est pas associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres.
Dans le cas d’une chaudière à alimentation manuelle, la chaudière est associée à un ballon tampon, neuf ou existant (oui/non/sans objet) | non | BB | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière à alimentation manuelle n'est pas associée à un ballon tampon.
La chaudière biomasse couvre la totalité des besoins de chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BC | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la chaudière biomasse ne couvre pas la totalité des besoins de chauffage des surfaces chauffées.
Il apparaît que la puissance (ou plage de puissance, si modulant) de l'appareil n'est pas manifestement surdimensionnée par rapport aux pièces à chauffer, au vu de la note de dimensionnement (oui /non /non vérifiable) | non | BD | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la puissance de l'appareil est manifestement surdimensionnée par rapport aux pièces à chauffer, au vu de la note de dimensionnement.
*S’agissant du silo, pour une chaudière à alimentation automatique, hors bûches de bois : il est constaté l'absence de dispositif électrique dans le silo (lampe, prise, commutateur ou boîte de distribution) (oui / non/non vérifiable/sans objet) | non | BE | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire de la présence d'un dispositif électrique (lampe, prise, commutateur, boîte de distribution) dans le silo.
S’agissant du conduit de raccordement pour l’évacuation des fumées : dans le cas d’une installation à tirage naturel, en présence d’un modérateur de tirage, celui-ci est situé dans la même pièce que l’appareil (oui / non/sans objet) | non | BF | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'en présence d'un modérateur de tirage, celui-ci n'est pas situé dans la même pièce que l'appareil.
*S’agissant du conduit de raccordement pour l’évacuation des fumées : le diamètre du conduit de raccordement correspond a minima à celui de la buse de l'appareil (oui / non/non vérifiable) | non | BG | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que le diamètre du conduit de raccordement ne correspond pas a minima à celui de la buse de l'appareil.
*S’agissant du conduit de raccordement pour l’évacuation des fumées : la partie horizontale du conduit de raccordement possède une pente ascendante vers le conduit de fumée (minimum 3 %) (oui / non/non vérifiable) | non | BH | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que la partie horizontale du conduit de raccordement ne possède pas une pente ascendante vers le conduit de fumée (minimum 3 %).
*L’installation possède un système de protection contre les retours d’eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière (oui / non/non vérifiable) | non | BI | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'installation ne possède pas de système de protection contre les retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière.
*Le ou les circuit(s) hydraulique(s) sont protégé(s) par un vase d’expansion (oui / non/non vérifiable) | non | BJ | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que le ou les circuits ne sont pas protégés par un vase d'expansion.
*Il apparaît que le(s) vase(s) d’expansion n'est (sont) pas manifestement mal dimensionné(s) (oui / non/non vérifiable) | non | BK | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que le ou les vases d'expansion ne sont manifestement pas correctement dimensionnés.
*Il existe une soupape de sécurité sur le ou les circuit(s) (oui / non/non vérifiable) | non | BL | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'une soupape de sécurité sur le ou les circuits.
Existence de la chaudière biomasse oui / non / | non | BP | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la chaudière biomasse n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BQ | BAR-TH-113 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence d'un système de régulation par programmateur d’intermittence installé oui / non / | non | AF | BAR-TH-118 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence du système de régulation par programmateur d'intermittence n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Pour un système de chauffage individuel : l'énergie de chauffage (électricité ou combustible) indiquée par la personne interrogée correspond-elle à celle mentionnée dans l'attestation sur l'honneur ? oui/non | non | AG | BAR-TH-118 | Nous avons informé le bénéficiaire d'une incohérence sur l'énergie de chauffage déclarée (combustible/électricité) pour un système individuel.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | AH | BAR-TH-118 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non | non | AL | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AM | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AN | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AO | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*Le système de ventilation correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant oui/non/non vérifiable | non | AP | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que l'équipement installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération, ni sur le document du fabricant.
*Dans le cas d’une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable : la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/(m3/h) oui/non/non vérifiable/sans objet | non | AU | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est supérieure à 0,25 WThC/(m3/h).
*Dans le cas d’une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable : la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/(m3/h) oui/non/non vérifiable/sans objet | non | AV | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation basse pression est supérieure à 0,12 WThC/(m3/h).
Les entrées d'air neuf sont présentes dans toutes les pièces de vie (séjour, chambre et bureau) et ne sont pas présentes dans les pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) oui/non | non | AW | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que les entrées d'air neuf ne sont pas présentes dans toutes les pièces de vie, ou sont présentes à tort dans des pièces de service.
Les entrées d’air sont installées en partie haute oui/non | non | AX | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que les entrées d'air ne sont pas installées en partie haute.
Toutes les pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) sont équipées d’une bouche d’extraction oui/non | non | AY | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que certaines pièces de service (cuisine, salle d'eau, WC) ne sont pas équipées d'une bouche d'extraction.
*En combles (ou tout autre volume non chauffé), la surface extérieure des conduits de ventilation est intégralement recouverte par un isolant et ne présente pas de discontinuités (notamment pour les traversées de plancher) oui/non/non vérifiable | non | AZ | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'en combles, la surface extérieure des conduits de ventilation n'est pas intégralement recouverte par un isolant, ou présente des discontinuités.
*Il apparaît que les conduits souples ne sont ni percés, ni écrasés, ni étranglés oui/non/non vérifiable/absence de conduit souple | non | BA | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que certains conduits souples sont percés, écrasés ou étranglés.
*Les diamètres des conduits sont supérieurs ou égaux au diamètre de sortie de l’appareil (caisson d'extraction), sauf préconisation fabricant oui/non/non vérifiable | non | BB | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que les diamètres de certains conduits sont inférieurs au diamètre de sortie de l'appareil (caisson d'extraction), sauf préconisation du fabricant.
*Il apparaît qu'aucun dispositif mécanique individuel (hotte notamment) n'est raccordé sur le réseau de ventilation oui/non/non vérifiable | non | BC | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que des dispositifs mécaniques individuels (hotte notamment) sont raccordés sur le réseau de ventilation.
*L'entrée d'air se fait directement sur l’extérieur et ne conduit pas à un court-circuit avec le rejet oui/non/non vérifiable | non | BD | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que la prise d'air ne se fait pas directement sur l'extérieur, ou conduit à un court-circuit avec le rejet d'air.
Existence d'une ventilation mécanique simple flux hygroréglable oui / non / | non | BK | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la ventilation mécanique simple flux hygroréglable n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BL | BAR-TH-127 (installations collectives) | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
L'audit énergétique a été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-145 ou BAR-TH-164 concernée | non | AN | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-145/164.
L'audit énergétique mentionne les valeurs de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération | non | AO | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs de consommations conventionnelles en énergie primaire et finale avant et après travaux.
L'écart de surface habitable entre la surface déclarée et celle mesurée est inférieur ou égal à 10% (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/surface mesurée *100) | non | AR | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface habitable déclarée sur l'audit et celle mesurée ou estimée.
L'audit énergétique ne met pas en évidence les non conformités mentionnées aux points E.I.1. 4), 5), 6) et 7) de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 (indiquer "oui" si aucune non-conformité n'est identifiée ; indiquer "non" si au mois une non-conformité est identifiée) | non | AT | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'audit énergétique présente une ou plusieurs non-conformités (confort thermique dégradé, déduction indue de l'autoconsommation, prise en compte d'installations non fixes, etc.).
Cas des opérations dans le cadre de la charte CDP : l'audit énergétique identifie les scénarios de travaux qui satisfont aux critères du CDP (cf. points E.I.2 8) à 14) de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021) | non | AU | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'aucun scénario de travaux de l'audit énergétique ne satisfait aux critères du Coup de pouce Rénovation performante concerné.
Cas des opérations n'étant pas dans le cadre de la charte CDP : l'audit énergétique identifie les scénarios de travaux satisfaisant aux critères des fiches BAR-TH-145 ou BAR-TH-164 (cf. points E.I.3 15) à 17) de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021) | non | AV | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'aucun scénario de travaux de l'audit énergétique ne satisfait aux critères de la fiche BAR-TH-145 ou BAR-TH-164.
Il n'est pas constaté d'écart manifeste entre les données d’entrée de la situation initiale utilisées dans l’audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux) (indiquer "oui" si aucun écart manifeste n'est constaté ; indiquer "non" si au moins un écart manifeste est constaté) | non | AW | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart manifeste entre les données d'entrée de la situation initiale de l'audit et les éléments constatés lors de la visite sur site (isolation, menuiseries, combles, chauffage, ventilation, refroidissement).
Le contrôle de l'audit énergétique a donné lieu à un avis satisfaisant (oui/non) | non | AY | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que le contrôle de l'audit énergétique n'a pas donné lieu à un avis satisfaisant, ce qui fait obstacle à la poursuite de l'opération.
En cas de CDP, les travaux réalisés font partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique éligibles au CDP | non | AZ | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique éligibles au Coup de pouce.
Hors CDP, les travaux réalisés font partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches BAR-TH-145 ou BAR TH-164 | non | BA | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères de la fiche.
Un écart est relevé entre les équipements installés et le scénario retenu de l'audit ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) | oui | BB | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux (quantité et qualité).
Des non qualités manifestes sont relevées | oui | BD | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire que des non-qualités manifestes ont été relevées, susceptibles de remettre en cause la consommation économisée, la pérennité des travaux, les émissions de gaz à effet de serre, la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux.
Conclusion de l'inspection sur le lieu de l'opération (Satisfaisant / Non satisfaisant / Inaccessible / Non vérifiable) | non satisfaisant | BF | BAR-TH-145, BAR-TH-164 | Nous avons informé le bénéficiaire du classement "non satisfaisant" de l'inspection réalisée sur le lieu de l'opération, au regard des éléments constatés ci-dessus.
Le nombre d'émetteurs électriques à régulation électronique installés indiqués par la personne interrogée correspond-il à celui mentionné dans l'attestation sur l'honneur ? oui/non | non | AF | BAR-TH-158 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart entre le nombre d'émetteurs électriques à régulation électronique installés constaté et celui indiqué dans l'attestation sur l'honneur.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui /non | non | AG | BAR-TH-158 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non | non | AL | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AM | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AN | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AO | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*La PAC hybride correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière, classe du régulateur) oui/non/non vérifiable | non | AP | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC hybride installée ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière, classe du régulateur).
Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce "Chauffage" : Écart inférieur ou égal à 10 % (oui / non) | non | AY | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface chauffée déclarée et celle mesurée.
La PAC est de type air/eau (oui/non) | non | BA | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC n'est pas de type air/eau.
La PAC comporte un appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux (oui/non) | non | BB | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC ne comporte pas d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux.
La PAC assure le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BC | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées.
La PAC est de type moyenne ou haute température (oui/non) | non | BD | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est de type moyenne ou haute température, ce qui n'est pas conforme à la fiche.
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC est supérieure ou égale à celle exigée par la fiche BAR-TH-159 (oui/non) | non | BF | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'efficacité énergétique saisonnière de la PAC est inférieure à celle exigée par la fiche.
Note de dimensionnement remise au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | BG | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la note de dimensionnement du générateur.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement sous-dimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BH | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement sous-dimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement surdimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BI | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement surdimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
Sur la base de la note de dimensionnement, le taux de couverture de la PAC hors dispositif d'appoint est supérieur ou égal à la valeur minimale indiquée dans la fiche BAR-TH-159 (oui/non/non vérifiable) | non | BJ | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que le taux de couverture de la PAC, hors dispositif d'appoint, est inférieur à la valeur minimale indiquée dans la fiche BAR-TH-159.
Sur la base de la note de dimensionnement, le mode de régulation de la PAC correspond à celui utilisé pour le calcul du taux de couverture (oui/non/non vérifiable) | non | BK | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que le mode de régulation de la PAC ne correspond pas à celui utilisé pour le calcul du taux de couverture.
*Il est constaté l'absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de l’une des unités extérieure et intérieure composant la PAC (oui / non/non vérifiable) | non | BL | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités composant la PAC.
*Il apparaît que l’unité extérieure n'est pas manifestement mal installée (obstacles, échange non libre) (oui / non/non vérifiable) | non | BN | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'unité extérieure n'est pas convenablement installée (obstacles, échange non libre).
*Les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés (oui / non/non vérifiable) | non | BO | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés.
*Il existe un dispositif de réglage permettant l’équilibrage du réseau hydraulique (oui / non/non vérifiable) | non | BP | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique.
*Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique est entièrement calorifugé (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BQ | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé.
*Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats est réalisé (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BR | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé.
Existence de la PAC hybride installée oui / non / | non | BV | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la PAC hybride installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BW | BAR-TH-159 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Travaux réalisés oui/ non | non | AH | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AJ | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AK | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération.
*La preuve de réalisation de l'opération comporte les mentions prévues par la fiche BAR-TH-160 oui/non/non vérifiable | non | AL | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que la preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche BAR-TH-160.
*L'isolant installé correspond aux mentions de la preuve de réalisation de l'opération oui/non/non vérifiable | non | AM | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolant installé ne correspond pas aux mentions de la preuve de réalisation de l'opération.
*L'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 oui/non/non vérifiable | non | AO | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolation n'est pas effectuée sur un réseau non isolé ou dont l'isolation existante était de classe inférieure ou égale à 2.
L'isolation est mise en place hors du volume chauffé Il n'est indiqué : "non" que si aucune isolation n'est posée hors du volume chauffé oui/non | non | AP | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'aucune isolation n'a été posée hors du volume chauffé.
L'isolation est mise en place pour un système de chauffage collectif maintenu en température (bouclé ou tracé) oui/non | non | AQ | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolation n'est pas mise en place pour un système de chauffage collectif maintenu en température (bouclé ou tracé).
La mise en place a été réalisée par un professionnel oui/non | non | AR | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que la mise en place n'a pas été réalisée par un professionnel.
*La classe de l'isolant mis en place, selon la norme NF EN 12828+A1, hors du volume chauffé, est partout supérieure ou égale à 4 à compter du 1er mai 2022 ou 3 avant (oui/non/non vérifiable) | non | AS | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que la classe de l'isolant mis en place est inférieure au seuil requis par la norme NF EN 12828+A1.
Écart inférieur ou égal à 10 % (oui/non) | non | AX | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la longueur déclarée et celle mesurée.
*La mise en service de l’installation de chauffage collectif et/ou de production de l’eau chaude sanitaire est antérieure à 2018 oui/non/non vérifiable | non | AZ | BAR-TH-160 | Nous avons informé le bénéficiaire que la mise en service de l'installation de chauffage collectif et/ou de production d'eau chaude sanitaire n'est pas antérieure à 2018.
Travaux réalisés oui/ non | non | AH | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AJ | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AK | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération.
*L'isolation des points singuliers est réalisée sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude santiaire existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération oui/non/non vérifiable | non | AM | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'isolation des points singuliers n'est pas réalisée sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération.
L'état récapitulatif comporte les informations exigées par la fiche BAR-TH-161 oui/non/non vérifiable | non | AS | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'état récapitulatif ne comporte pas les informations exigées par la fiche BAR-TH-161.
Le nombre et l'emplacement des housses effectivement mises en place correspondent aux indications de l’état récapitulatif oui/non/non vérifiable | non | AT | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire que le nombre et l'emplacement des housses effectivement mises en place ne correspondent pas aux indications de l'état récapitulatif.
Il n'existe aucun écart entre les vérifications aléatoires effectuées par l'organisme de contrôle et l'état récapitulatif oui/non/non vérifiable | non | AV | BAR-TH-161 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'un écart existe entre les vérifications aléatoires effectuées par l'organisme de contrôle et l'état récapitulatif.
Travaux réalisés oui/ non | non | AL | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés.
*Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AM | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le devis de l'opération.
*Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | non | AN | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la preuve de réalisation de l'opération (facture des travaux, PV de réception, etc.).
*Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | AO | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu le cadre contribution.
*La PAC correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière) oui/non/non vérifiable | non | AP | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC installée ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière).
Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce "Chauffage" : Écart inférieur ou égal à 10 % (oui / non) | non | AY | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart de plus de 10 % entre la surface chauffée déclarée et celle mesurée.
Dans le cadre du Coup de pouce "Chauffage" : il apparaît que la PAC n'est pas associée à un autre système pour le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BB | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que, dans le cadre du Coup de pouce Chauffage, la PAC est associée à un autre système pour le chauffage des surfaces chauffées, ce qui n'est pas conforme.
Hors Coup de pouce "Chauffage" : il apparaît que la PAC n'est pas associée à un autre système pour le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BC | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que, hors Coup de pouce Chauffage, la PAC est associée à un autre système pour le chauffage des surfaces chauffées, ce qui n'est pas conforme.
La PAC assure le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | non | BD | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées.
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC est supérieure ou égale à celle exigée par la fiche BAR-TH-171 / BAR-TH-172 (oui/non) | non | BF | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'efficacité énergétique saisonnière de la PAC est inférieure à celle exigée par la fiche BAR-TH-171/BAR-TH-172.
Note de dimensionnement remise au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | 3 - non avec déclaration écrite | BG | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'il n'a pas reçu la note de dimensionnement du générateur.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement sous-dimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BH | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement sous-dimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement surdimensionnée (oui/non/non vérifiable) | non | BI | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que la PAC est manifestement surdimensionnée au regard de la note de dimensionnement.
*Dans le cas des PAC air/eau, il est constaté l'absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de l’une des unités extérieure et intérieure composant la PAC (oui / non / non vérifiable) | non | BJ | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités (extérieure ou intérieure) composant la PAC.
Il apparaît que les émetteurs ne sont pas manifestement incompatibles avec la PAC installée (oui / non) | non | BK | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que les émetteurs sont manifestement incompatibles avec la PAC installée.
*Il apparaît que l’unité extérieure, ou l’échangeur eau/eau dans le cas d’une PAC eau/eau, n'est pas manifestement mal installée (obstacles, échange non libre) (oui / non / non vérifiable) | non | BL | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'unité extérieure (ou l'échangeur eau/eau) n'est pas convenablement installée (obstacles, échange non libre).
*Les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés (oui / non / non vérifiable) | non | BM | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés.
*Il est constaté la présence d’un dispositif de réglage permettant l’équilibrage du réseau hydraulique (oui / non / non vérifiable) | non | BN | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire de l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique.
*Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats est réalisé (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BO | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé.
*Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique est entièrement calorifugé (oui / non / non vérifiable) | non | BP | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé.
*Dans le cas d'une PAC eau/eau, les collecteurs sont équipés de robinets de réglage sur chaque boucle (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BQ | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle.
*Dans le cas d'une PAC eau/eau, les collecteurs comportent autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur (oui / non / non vérifiable/sans objet) | non | BR | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que de boucles composant le capteur.
Existence de la PAC air/eau ou eau/eau oui / non / | non | BV | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence de la PAC installée n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | non | BW | BAR-TH-171, BAR-TH-172 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
Existence d'un système de régulation par programmation horaire pièce par pièce installé oui / non / | non | AF | BAR-TH-173 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'existence du système de régulation par programmation horaire pièce par pièce n'a pas pu être confirmée lors du contrôle par contact.
Réception par la totalité des émetteurs de chaleur des consignes émises par l'appareil central pour atteindre la température de consigne oui / non / | non | AG | BAR-TH-173 | Nous avons informé le bénéficiaire que la totalité des émetteurs de chaleur ne reçoivent pas les consignes émises par l'appareil central pour atteindre la température de consigne.
Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectuée oui / non / | non | AI | BAR-TH-173 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'une non-qualité manifeste a été détectée sur les travaux effectués.
L'audit énergétique mentionne les valeurs de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération | non | AO | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs de consommations conventionnelles en énergie primaire et finale avant et après l'opération.
L'audit énergétique ne met pas en évidence les non conformités mentionnées aux points E ter.I.1. 4), 5) et 6) de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 (indiquer "oui" si aucune non-conformité n'est identifiée ; indiquer "non" si au moins une non-conformité est identifiée) | non | AT | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire que l'audit énergétique met en évidence une ou plusieurs des non-conformités mentionnées aux points E ter.I.1. 4), 5) et 6) de l'annexe III.
Cas des opérations n'étant pas dans le cadre de la charte CDP : l'audit énergétique identifie les scénarios de travaux satisfaisant aux critères de la fiche BAR-TH-177 (cf. points E ter.I.3 11) à 13) ) de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021) | non | AV | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'aucun scénario de travaux de l'audit énergétique ne satisfait aux critères de la fiche BAR-TH-177 (hors Coup de pouce).
Il n'est pas constaté d'écart manifeste entre les données d’entrée de la situation initiale utilisées dans l’audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux) (indiquer "oui" si aucun écart manifeste n'est constaté ; indiquer "non" si au moins un écart manifeste est constaté) | non | AW | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire d'un écart manifeste entre les données d'entrée de la situation initiale de l'audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site.
Le contrôle de l'audit énergétique a donné lieu à un avis satisfaisant (oui/non) | non | AY | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire que le contrôle de l'audit énergétique n'a pas donné lieu à un avis satisfaisant.
Hors CDP, les travaux réalisés font partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches BAR-TH-177 | non | BA | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire que les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères de la fiche BAR-TH-177 (hors Coup de pouce).
Un écart est relevé entre les équipements installés et le scénario retenu de l'audit ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) | oui | BB | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire qu'un écart est relevé entre les équipements installés et le scénario retenu de l'audit ou les factures des travaux, en quantité et en qualité.
Des non qualités manifestes sont relevées | oui | BD | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire que des non-qualités manifestes ont été relevées.
Conclusion de l'inspection sur le lieu de l'opération (Satisfaisant / Non satisfaisant / Inaccessible / Non vérifiable) | non satisfaisant | BF | BAR-TH-177 | Nous avons informé le bénéficiaire du classement "non satisfaisant" de l'inspection réalisée sur le lieu de l'opération.